ความหมายของแต่ละตัว

P24 คือ ไฟกระแสตรง แรงดันบวก 24V

N24 คือ ไฟกระแสตรง แรงดันลบ 0V

K1 คือ คอยด์ของรีเลย์

VCC คือ P24

GND คือ N24

Modbus 485  คือการสื่อสารข้อมูลประเภทหนึ่ง

Analog คือ สัญณาณต่อเนื่องที่มาในรูปแบบ 4-20 mA หรือ 0-10V เป็นต้น

Transmitter คือ อุปกรณ์แปลงสัญณาณจาก RTD TO Analog หรือ แปลงจากความมต้านทานของเซนเซอร์มาเป็นสัญญาณต่อเนื่องเข้า PLC

IOT Gateway คือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม (Bridge) ระหว่างอุปกรณ์ในระดับ Field

การต่อสายแบบ PNP (Source)

ขั้ว S/S อินพุตของ PLC ต่อไฟ +24V เข้า

ปุ่ม SW เมื่อกดแล้วจะจ่ายไฟ 0V เข้า PLC ให้ครบวงจรแล้วหลังจากนั้น OPTO ในตัว PLC ทำงาน

Input = Source (PNP)

PLC ชนิด =  Relay

ไฟ 24 v และ 0v ใช้เลี้ยง

Plc Sensor HMI Relay LAMP

วงจร Input PLC

S/S (COM INPUT) ถูกต่อกับไฟ 24V

Start IN0

Stop IN1

Reset IN2

Emergency  ตัดทั้งวงจรไฟฟ้า

HMI

ใช้ตั้งเวลลาควบคุมแอร์ ใช้ดูอุณหภุมมิ ควบคุมการเริ่มมทำงาน

HF2211 ใช้เป็นตัวเชื่อมกับ เว็บแสดงผลให้ดูผ่านอุปกรณ์อื่นได้

Output

Out0 LAMP Green

Out1 LAMP Red

Out2 LAMP Yellow

Out3 Coil Relay